## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0030/0005
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Tomada de Preço
| Data Abertura: | 10/08/2020 09:00:00
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE IP, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS , PARA ESTA MUNICIPALIDADE .
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
17464 | 0001 | LUMINÁRIA TIPO CURTA COMPLETA COM INSTALAÇÃO: COMPOSTA POR : • 01 BRAÇO PARA IP TIPO CURTO; • 01 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W AP E-40 TUBULAR; • 01 REATOR VAPOR SÓDIO DE 100W • 01 LUMINÁRIA E-40 • 01 RELÉ FOTOELETRICO 105-305V; • 01 BASE DE RELÉ FOTOELETRICO; • PROJETO • 05 METROS DE CABO CU 1X1,5MM² 1KV XLPE; • 02 METROS DE CABO DE AÇO SM 1/4P (6,4MM) 07 FIOS; • 01CONECTOR CUNHA CU ITEM 1; • 01 ARRUELA QUADRADA 38 X 18 X 3MM; • 02 CONECTOR DE PERFURAÇÃO 35 – 120 MM²/ 1,5MM²; • 01 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X30MM; • 01 IDENTICADOR DE FASE A PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE B PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE C PARA RDI BT; | SERVIÇO | 140 | 0 | 0 |  | 21744 |  | 0
17466 | 0002 | LUMINÁRIA TIPO LONGA COMPLETA COM INSTALAÇÃO: COMPOSTA POR: • 01 BRAÇO PARA IP TIPO LONGO; • 01 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W AP E-40 TUBULAR; • 01 REATOR VAPOR SÓDIO DE 250W • 01 LUMINÁRIA E-40; • 01 RELÉ FOTOELETRICO 105-305V; • 01 BASE DE RELÉ FOTOELETRICO; • PROJETO • 05 METROS DE CABO CU 1X1,5MM² 1KV XLPE; • 02 METROS DE CABO DE AÇO SM 1/4P (6,4MM) 07 FIOS; • 01CONECTOR CUNHA CU ITEM 1; • 01 ARRUELA QUADRADA 38 X 18 X 3MM; • 02 CONECTOR DE PERFURAÇÃO 35 – 120 MM²/ 1,5MM²; • 01 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X30MM; • 01 IDENTICADOR DE FASE A PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE B PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE C PARA RDI BT; | SERVIÇO | 20 | 0 | 0 |  | 21745 |  | 0
17465 | 0003 | LUMINÁRIA TIPO MÉDIA COMPLETA COM INSTALAÇÃO: COMPOSTA POR: • 01 BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO; • 01 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W AP E-40 TUBULAR; • 01 REATOR VAPOR SÓDIO 150W • 01 LUMINÁRIA E-40 • 01 RELÉ FOTOELETRICO 105-305V; • 01 BASE DE RELÉ FOTOELETRICO; • PROJETO • 07 METROS DE CABO CU 1X1,5MM² 1KV XLPE; • 02 METROS DE CABO DE AÇO SM 1/4P (6,4MM) 07 FIOS; • 01 CONECTOR CUNHA CU ITEM 1; • 02 CONECTOR CUNHA CU ITEM 2; • 03 ARRUELA QUADRADA 38 X 18 X 3MM; • 02 CONECTOR DE PERFURAÇÃO 35 – 120 MM²/ 1,5MM²; • 02 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X30MM; • 01 PORCA QUADRADA M16 X 24MM; • 01 IDENTICADOR DE FASE A PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE B PARA RDI BT; • 01 IDENTICADOR DE FASE C PARA RDI BT; | SERVIÇO | 40 | 0 | 0 |  | 21746 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)